TALLER MME – PRÁCTICA 1
NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓNS	Apelidos, Nome
	Coordinador/a:
	Responsable Limpeza:
	Responsable Documentación:

Material necesario	Práctica: Medida de tensión en alterna. / Verificación de tomas de corrente.
Toma de corrente eléctrica / Polímetro	Medir a tensión de corrente eléctrica alterna. / Distinguir: fase, neutro e toma a terra.

Procedemento:
Polímetro:
1. Mover a roda para seleccionar a escala de medición de voltaxe en alterna: V~
2. Escoller a escala maior posible a 230V para obter a máxima precisión: 750. Ollo!: Nas medicións sempre ir dende a escala de maior valor ás escalas de menor valor, xa que se comezamos pola escala de menor valor o polímetro podería quedar en estado defectuoso.
3. Conectar a punta de proba negra (-) no terminal COM (común = ground = terra), sendo COM sempre a referencia de medida.
4. Conectar a punta de proba vermella (+) no terminal VΩCHz para realizar a medición da voltaxe en alterna: V~
5. Como en corrente alterna non existe polaridade é indiferente substituír as puntas de medida negra ou vermella na medición, é dicir, onde se pon a punta negra pode ser substituída pola punta vermella e viceversa, obtendo sempre o mesmo valor na medida.
  Poñer a punta de proba negra nunha entrada da toma de corrente.
          Poñer a punta de proba vermella na outra entrada da mesma toma de corrente.
  Cal é o valor da voltaxe atopada?
6. Intercambiar as puntas. Cal é o valor da voltaxe atopada?
7. Poñer a punta de proba negra nunha entrada de corrente.
  Poñer a punta de proba vermella na toma de terra.
  Cal é o valor da voltaxe atopada?
8. Poñer a punta de proba vermella nunha entrada de corrente.
  Poñer a punta de proba negra na toma de terra.
  Cal é o valor da voltaxe atopada?
1. Identificar a fase. Razoar a resposta (ver apartado 1).
2. Identificar o neutro. Razoar a resposta (ver apartado 1).
3. Identificar a toma de Terra. Razoar a resposta (ver apartado 1).