TALLER SI – PRÁCTICA SAI - 2
NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓNS	Apelidos, Nome
	Coordinador/a:
	Responsable Limpeza:
	Responsable Documentación:

Material necesario	Práctica: Funcionamento SAI
Toma de corrente eléctrica / Dispositivos a comprobar: / [1] SAI salicru sps one 500VA / PC / Monitor / Documentación: / [2] Tecnoloxías de SAI / [3] Manual de seguridade / [4] Manual de usuario / [5] Guía rápida / [6] Práctica SAI	Monitorizar SAI: / Software de monitorización. / Control secuencia pítidos. / Leds de control panel frontal do SAI. / Modo batería: / Programar apagado automático do sistema operativo.

Procedemento:
1. Conectar o SAI directamente á toma de corrente eléctrica con toma de terra correctamente instalada.
2. Realizar a práctica [6]
3. Verificar no software de monitorización o correcto funcionamento do SAI

1. Conectar o PC ao SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
2. Desconectar o SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
3. Voltar a conectar o SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
4. Desconectar o PC do SAI e conectar o Monitor ao SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
5. Desconectar o SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
6. Voltar a conectar o SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
7. Conectar o PC e o Monitor ao SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
8. Desconectar o SAI e voltar a realizar o apartado (3). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
9. Avisar ao docente para revisión.

10. Configurar o programado do apagado automático do sistema operativo unha vez o SAI entre en modo batería:
  1. Configuración UPS ➝ Apagado local

  1. El UPS funciona en modo batería ➝ Apagado de sistema local después de XMin Yseg
    Configurar a 2’45’’

  1. Configuración del diálogo de advertencia:
    Diálogo emergente antes del apagado X Seg. ➝ Configurar a 1’30’’
    Intervalo de diálogo de adventencia Y Seg. ➝ Configurar a 15’’
2. Antes de aplicar avisar ao docente para revisión.

3. Conectar o SAI directamente á toma de corrente eléctrica con toma de terra correctamente instalada.
4. Conectar o PC ao SAI.
5. Desconectar o SAI da toma de corrente eléctrica.
6. Aparecen mensaxes no Monitor? Se é así indica que mensaxes, en que tempos e a cada canto tempo?
7. Apágase o sistema operativo de forma programada? Indica o tempo de apagado e porque foi posible.
8. Avisa ao docente para a revisión e entrega de práctica.