TALLER SI – PRÁCTICA SAI - 19
NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓNS	Apelidos, Nome
	Coordinador/a:
	Responsable Limpeza:
	Responsable Documentación:

Material necesario	Práctica: Funcionamento SAI
Toma de corrente eléctrica / Dispositivos a comprobar: / [1] SAI salicru SPS 800 ADV RT2 / Switch D-Link DGS-1210-16 / Servidor PowerEdge HP Proliant DL380 G5 / Monitor / Portátil / Documentación: / [2] Tecnoloxías de SAI / [3] Manual de seguridade / [4] Manual de usuario / [5] Guía rápida / [6] Práctica SAI / [7] Práctica 2	Prerrequisitos: Ter realizadas a Práctica SAI [6] e Práctica 2 [7] / Monitorizar SAI: / Software de monitorización. / Control secuencia pítidos. / Display LCD no panel frontal do SAI. / Modo batería: / Programar apagado automático do sistema operativo.

Procedemento:
1. Conectar o SAI directamente á toma de corrente eléctrica con toma de terra correctamente instalada.
2. Verificar o estado do SAI (display LCD). Aparece o código SF? Se é así, que significa? Existe alarma acústica? Se non é así desconecta da toma de corrente eléctrica o cable, xírao 180º e volve a conectalo. Que acontece? Que significa?
3. Verificar que o SAI está correctamente conectado á toma de corrente eléctrica, é dicir, que non aparece o código SF no display LCD.

Identificar no SAI a información representada no display LCD [4 – páxina 20]. Cubrir na seguinte imaxe a información revisada, así como indicar o que significan os apartados que apuntan as frechas.

Premer o botón ON/MUTE durante mínimo 2 segundos para accender[6 – páxina 19] o SAI. Volta a realizar o apartado (4)

1. Avisar ao docente para revisión. 1

2. Portátil. Realizar a práctica [6] no portátil, tendo en conta que agora o sistema operativo empregado é GNU/Linux. Así:
  1. Non conectar o portátil á roseta da aula.
  2. Arrancar cun USB Live amd64 Kali GNU/Linux
  3. Abrir unha consola e executar:
    $ setxkbmap es #Configurar teclado en español
    $ echo -e ‘kali\nXXXXXXXXXXXX\nXXXXXXXXXXXX\n’ | passwd #Modificar o contrasinal do usuario kali por XXXXXXXXXXXX, onde XXXXXXXXXXXX é un contrasinal que soamente sabe o grupo.
    $ echo -e ‘YYYYYYYYYYYYY\nYYYYYYYYYYYYY\n’ | sudo passwd root #Modificar o contrasinal do usuario kali por YYYYYYYYYYYYY, onde YYYYYYYYYYYYY é un contrasinal que soamente sabe o grupo.
  4. Conectividade no segmento da rede da aula:
    1. Conectar a regleta á corrente eléctrica na vosa zona de traballo.
    2. Conectar o portátil á regleta e á roseta da aula.
  5. Abrir unha consola e executar:
    $ ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0. Verificar a configuración de rede para a NIC eth0
    $ ping -c4 www.google.es #Enviar 4 paquetes ICMP ECHO_REQUEST a www.google.es, solicitando 4 paquetes ICMP ECHO_RESPONSE, para verificar a conectividade de rede hacia Internet e ao servidor de google.
    $ wget https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1313/files/2/installViewPowerHTML_Linux_x64.tar.gz #Descargar o software de monitorización do SAI para o sistema operativo GNU/Linux amd64.
    $ tar xvfz installViewPowerHTML_Linux_x64.tar.gz #Desempaquetar e descomprimir o ficheiro descargado.
    $ ./installViewPowerHTML_Linux_x64.bin #Executar a instalación do software de monitorización
  6. Seguir os pasos de instalación como se comenta na práctica [6].
3. Verificar no software de monitorización o correcto funcionamento do SAI: http://localhost:15178

1. Conectar o Servidor HP ProLiant ao SAI, encender o servidor e voltar a realizar o apartado (8). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
2. Desconectar o SAI e voltar a realizar o apartado (8). Que é o que acontece? Razoar a resposta
3. Voltar a conectar o SAI e voltar a realizar o apartado (8). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
4. Conectar tamén o Switch D-Link e o Monitor ao SAI e voltar a realizar o apartado (8). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
5. Desconectar o SAI e voltar a realizar o apartado (8). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
6. Voltar a conectar o SAI e voltar a realizar o apartado (8). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
7. Portátil:
  1. Arrancar cun USB Live amd64 Kali GNU/Linux
  2. Abrir unha consola e executar:
    $ setxkbmap es #Configurar teclado en español
    $ yes sir #Imprimir unha cadea repetidamente ata que remata o proceso, neste caso a cadea sir
8. Conectar tamén a toma de corrente do Portátil ao SAI e voltar a realizar o apartado (8). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
9. Desconectar o SAI e voltar a realizar o apartado (8). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
10. Voltar a conectar o SAI e voltar a realizar o apartado (8). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
11. Portátil: Abrir 3 consolas mais.
  1. Nas 2 primeiras executar en cada unha o comando:
    $ yes sir #Imprimir unha cadea repetidamente ata que remata o proceso, neste caso a cadea sir
  2. Na terceira executar o comando:
    $ top #Amosar información de procesador/procesos/memoria. Premer a tecla 1 para observar información individualizada sobre cada CPU.
12. Voltar a realizar o apartado (8). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
13. Avisar ao docente para revisión. 2

14. Configurar o programado do apagado automático do sistema operativo unha vez o SAI entre en modo batería:
  1. Desconectar a toma de corrente do switch do SAI.
  2. Desconectar a toma de corrente do servidor HP ProLiant do SAI.
  3. Desconectar a toma de corrente do portátil do SAI.

  1. Facer login co usuario Administrador, contrasinal administrator.
  2. Configuración UPS ➝ Apagado local

  1. El UPS funciona en modo batería ➝ Apagado de sistema local después de XMin Yseg
    Configurar a 2’45’’

  1. Configuración del diálogo de advertencia:
    Diálogo emergente antes del apagado X Seg. ➝ Configurar a 1’30’’
    Intervalo de diálogo de adventencia Y Seg. ➝ Configurar a 15’’
2. Antes de aplicar avisar ao docente para revisión. 3

3. O SAI posúe 8 tomas de saída de corrente IEC, 4 programables(arriba) e 4 non programables(abaixo):

1. Conectar soamente unha das fontes de alimentación do servidor HP ProLiant ao SAI a unha saída programable(arriba).
2. Desconectar o SAI da toma de corrente eléctrica e voltar a realizar o apartado (8). Aparecen mensaxes de aviso no portátil? Se é así indica que mensaxes, en que tempos e a cada canto tempo?
3. Apágase o servidor HP ProLiant? Indica o tempo de apagado e se é o caso porque foi posible.
4. Voltar a conectar o SAI e voltar a realizar o apartado (8). Que é o que acontece? Razoar a resposta.
5. Conectar soamente unha das fontes de alimentación do servidor HP ProLiant ao SAI a unha saída non programable(abaixo).
6. Voltar a facer os apartados (26) e (27).
7. Avisa ao docente para a revisión e entrega de práctica. 4

Revisión:
        1 2 3 4